三 明 学 院

明院发〔2012〕14号

三明学院关于印发深入开展

清剿火患战役工作方案的通知

各院（系）、各部门：

现将《三明学院深入开展清剿火患战役工作方案的通知》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

二〇一二年五月十七日

三明学院深入开展清剿火患战役工作方案

为贯彻落实《福建省教育厅关于印发全省教育系统深入开展清剿火患战役工作方案的通知》（闽教安〔2012〕8号）有关要求，加强安全隐患排查体系建设，强化各院（系）、各部门火灾隐患的排查整治，有效预防和减少火灾事故，决定即日起至2012年12月31日，全校各单位、各部门继续开展“清剿火患”战役。方案如下：

一、指导思想

认真按照上级部门开展清剿火患战役工作方案要求，按照“安全自查、隐患自除、责任自负”的消防安全责任机制，各单位、各部门要深入排查所负责区域的火灾隐患，加强火灾隐患自查自改，通过奋战，全面消除火灾隐患，使学校的消防安全环境得到明显改善，有效遏制火灾事故的发生。

二、战役目标

以创建“平安校园”为目标，以不发生火灾事故为出发点和落脚点，以整治消除消防违法行为、火灾隐患和落实消防安全责任制为抓手，在2011年深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役的基础上，继续深入排查火灾隐患，开展“回头看”活动，加强对校内宿舍、办公室、教学场所、食堂、礼堂、图书馆、实验室、化学品保管室、仪器室、电教室、电脑室、及校园服务处所（商业网点）等的消防监管，全面整治火灾隐患和消防安全问题，有效遏制火灾事故。为广大师生员工营造良好的消防安全环境，切实维护学校安全稳定。

三、排查整治范围和重点

（一）各院（系）、各部门要按照谁主管、谁负责和属地原则，组织单位、部门对“网格化”排查整治工作开展“回头看”，尤其要对前期排查不到位或整治不彻底的区域、场所开展新一轮排查，从严查处火灾隐患不整改、整改不彻底等消防违法行为，彻底消除火灾隐患的死角盲区。

（二）要重点加大校内宿舍、办公室、教学场所、食堂、礼堂、图书馆、实验室、化学品保管室、仪器室、电教室、电脑室、及校园服务处所（商业网点）等人员聚集的重点区域、重点部位火灾隐患排查整治力度，消除建筑耐火等级低、消防栓损坏、灭火器喷雾剂过期、安全疏散不符合消防技术规范、违章用火用电、安全出口堵塞、违规设置教师学生宿舍等火灾隐患。

1．行政许可方面。建设工程未经依法消防设计审核、审核不合格的，或者经消防设计备案抽查不合格，不停止施工的；未经依法消防验收、验收不合格的，或者经竣工验收备案抽查不合格，不停止使用的；人员密集场所未经消防安全检查或者检查不合格，擅自投入使用的，均责令其停止施工、停止使用。

2．安全疏散方面。对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的，在老师、学生宿舍门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物的，要求其立即无条件改正。

3．消火栓方面。检查教学楼等场所的消火栓箱，对无水枪、水带，消火栓水压不足或无水的，立即安装或维修。

4．消防设施方面。对建筑消防设施损坏、不能正常运行、擅自关停或者消防安保人员不会操作设施设备的，立即整改。

5．违规用火方面。对违反规定使用液化气、天然气、柴油等燃料的，实验室违规使用酒精及其易燃化学药品的，责令改正。

6．装修材料方面。对个别采用不符合消防规定的易燃材料装修的，不但要保证其远离明火，切实做到人走断电，消除消防隐患，而且要及时进行改造，确保消防安全。

（三）重大火灾隐患和突出消防安全问题。各院（系）、各部门要将存在重大火灾隐患、消防违法行为和“四个能力”建设不落实的单位和部门纳入重点整治范畴，研究制定整改方案，明确整改时限。要落实重大火灾隐患逐级挂牌督办制度，定期跟踪落实并通报整改进展情况。

四、工作要求

（一）高度重视，加强领导。学校成立“清剿火患”战役领导小组。

组  长：马国防  （校党委书记）

副组长：林  群  （校党委委员、纪委书记)

成  员：俞白桦  （校长助理、党政办主任）

杨玉钗  （党委宣传部部长）

廖景榕  （学工部部长）

范钦龙  （校武装保卫处处长)

周文富  （教务处处长）

郭海杰  （后勤管理处长）

刘真元  （计财处处长）

张克明  （国资处处长）

章周道  （招就处处长）

杨业辉  （图书馆馆长）

陈荣生  （现代教育技术中心主任）

巫启才  （后勤服务中心主任）

领导小组下设办公室（挂靠学校保卫处），负责组织协调全校集中开展工作。

办公室主任：范钦龙； 副主任：夏志勇

各院（系）、各单位要成立“清剿火患”战役领导工作小组，指挥调度“清剿火患”战役，收集、通报工作情况。要迅速动员部署，制定工作方案，细化工作措施，明确工作责任。要在党的十八大召开期间、国庆等重大节假日有针对性地开展专项行动。

（二）全面排查，强化整治。要扎实开展“清剿火患”排查和整治，不断完善排查隐患的措施和手段，广泛发动师生查找举报火灾隐患。对排查出的火灾隐患，要登记造册、建立台帐，做到底数清、情况明，能整改的要立即整改，对于暂时整改不了的，要制定应急预案，并明确责任人及整改时限；对自身确无能力整改的，要报请主管部门和校领导与有关部门协调解决，采取跟踪督办、分片包干等办法，确保火灾隐患得到彻底整治。

（三）落实责任，强化督导。要加大监督整改力度，加强督促检查和帮扶指导，及时对火灾隐患排查整改情况进行检查督办，定期通报整治信息，及时总结推广典型经验做法。要严格落实奖惩（与综治考评挂钩），对工作不力、措施不落实、成效不明显的，要通报批评；因监管不力、把关不严导致发生较大以上火灾事故的，要实行责任倒查，依法严肃追究相关人员的责任。学校将适时组织专项督查，通报工作进展情况，实行跟踪督办。

请各院（系）、各单位及时将工作情况报送校“清剿火患”战役领导小组办公室（校保卫处），联系人：潘明强  联系电话：13799150519（短号66198）。2012年5月25日前报送工作方案及动员部署情况；每月15日前报告一次战役情况，2012年12月25日前报送工作总结。

附：三明学院“清剿火患”战役情况月报表

主题词：教育  消防安全  清剿火患  通知

抄送：校领导、省教育厅“清剿火患”战役领导小组办公室、省委教育工委宣传部、市教育工委宣传部、市教育局安全科

三明学院党政办公室                   2012年5月17日印发

印8份

附：

三明学院“清剿火患”战役情况月报表

填报院（系）、部门（盖章）：                    填报时间：201 年  月  日

| 发现火灾隐患或 违法行为（处） |  |  | 整改火灾隐患或 违法行为（处） |  | 下发火灾隐患整改通知单（份） | 重大火灾隐患挂牌督办（个） | 下发火灾隐患检查通报（份） | 投入整改资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位自查发现 | 上级督导检查发现 | 师生及 家长举报 | 已整改 | 未整改 |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：           审核人（签字）：          填报人（签字）：

填表说明：1.填报数据为从战役开始时间起逐月累加数。

2.“下发火灾隐患整改通知单”系指上级主管部门及有关部门检查下发院（系）、单位的通知单。

3.“重大火灾隐患挂牌督办”系指被县级及上主管单位及有关部门挂牌督办的隐患。